# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_______от_______________

## на клапан  регулирующий_____________

| № | Наименование | Един. измер. | Численная величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диаметр условный | мм |  |  |
| 2. | Температура рабочей среды | Град. С |  |  |
| 3. | Рабочая среда |  |
| 4. | Pmin на входе | МПа |
| 5. | Pmax | МПа |
| 5. | Pmax на выходе | МПа |  |  |
| 5/а. | Минимальный перепад давлений ΔPmin (для расчета площади проходного сечения) | МПа |
| 6. | Максимальный расход в час при минимальном перепаде ∆Р min | м³/час |
|  |  | тон/час |
| 6/а. | Или пропускная способность Kv для перепада в 1 атм. по воде в нормальных условиях | м3/час |  |  |
| 7. | Максимальный перепад давлений | МПа ΔPmax |  |
| 8. | Привод, какое напряжение пневмопривод | (МЭОФ………….,) |
| 9. | Блок сигнализации положения: индуктивный, реостатный токовый |  |
| 10. | Соединение: приварное или фланцевое по ГОСТ, или трубопровода D х S |  |
| 11. | Рекомендуемые присоединительные размеры клапана | D х s (на входе)……….. | D х s (на выходе)………… |
| 12. | Какой тип клапана по проекту |  |
| 13. | Вид присоединения: -проходной, -проходной со смещением |  |
| 14. | Рабочее положение на трубопроводе: - вертикально, - горизонтально |  |
| 15. | Регулирующая характеристика Дроссельно-регулирующий |  |
| 16. | Запорно-регулирующий Непрерывной продувки |  |
| 17. | Допустимые протечки или класс герметичности по ГОСТ 9544 (С,D) |  |
| 18. | Количество | Шт. |
| 19. | Строительная длина L высота H | L= |
|  |  | Н= |
| 20. | Материал корпуса |  |
| 21. | Примечание |  |

## Исполнитель______________________________

(подпись)