Общество с ограниченной ответственностью

Альянс-ТеплоЭффект

| Россия, 443125, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 251-144, тел.: (846) 243-23-70, факс: (846) 270-50-74, www.ateffekt.ru сот.: +7-962-603-2370, E-mail: ateffekt@gmail.com | ИНН 6319168640, КПП 631901001 Р/с 40702810354400011094 в ПАО «Сбербанк» г. Самара К/с 30101810200000000607, БИК 043601607 |
| --- | --- |

# Техническое задание № ________

для подбора  антинакипного электрохимического аппарата марки АЭ-А

| Фирма |  | Представитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Город |  | Телефон |  |
| Адрес |  | Факс |  |
| Объект |  | E-mail |  |

| 1. Котельная - вновь вводимая в действие или действующая. |  |
| --- | --- |
| 2. Тепловая мощность котельной. |  |
| 3. Тип котлов (указать водотрубный или жаротрубный), количество, число котлов в работе. |  |
| 4. Принципиальная схема с указанием: а) назначения (контур горячего водоснабжения - ГВС или контур отопления); б) основного оборудования (котлы, теплообменники, насосы, баки-аккумуляторы и т.д.) |  |
| 5. Производительность сетевых насосов, их марка, количество, число работающих насосов. |  |
| 6. Давление воды в прямой и обратной сетевых линиях. |  |
| 7. Диаметр сетевых трубопроводов. |  |
| 8. Температурные режимы работы котельной. |  |
| 9. Объем подпитки системы сырой водой. |  |
| 10. Качество сырой воды (рН, жесткость общая, жесткость кальциевая, жесткость карбонатная (щелочность), сухой остаток). |  |
| 11. Существующая система водоподготовки в котельной. |  |

Ответственное лицо:	_______________	____________________________________

Подпись	Ф.И.О.

«____» ___________________ 2015г.

Дата заполнения