Общество с ограниченной ответственностью

Альянс-ТеплоЭффект

| Россия, 443125, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 251-144, тел.: (846) 243-23-70, факс: (846) 270-50-74, www.ateffekt.ru сот.: +7-962-603-2370, E-mail: ateffekt@gmail.com | ИНН 6319168640, КПП 631901001 Р/с 40702810354400011094 в ПАО «Сбербанк» г. Самара К/с 30101810200000000607, БИК 043601607 |
| --- | --- |

# Техническое задание № ________

для предварительного расчета инерционно-гравитационного

фильтра-грязевика ГИГ.

| Фирма |  | Представитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Город |  | Телефон |  |
| Адрес |  | Факс |  |
| Объект |  | E-mail |  |

| 1. Рабочая среда |  |
| --- | --- |
| 2. Температура среды |  |
| 3. Рабочее и максимальное давление среды |  |
| 4. Примерный состав и количество (концентрация) механических примесей |  |
| 5. Максимальный расход среды (м3/ч) |  |
| 6. Номинальный расход среды (м3/ч) |  |
| 7. Рабочий диапазон изменения расходов среды |  |
| 8. Диаметр подводящего трубопровода, принципиальная схема потока рабочей среды |  |
| 9. Требования по степени очистки (в процентах и по размеру улавливаемых частиц в мкм) |  |
| 10. Допустимый перепад давления среды на грязевике (кг/см2) |  |
| 11. Требуемое место установки грязевика, наличие габаритного места для установки грязевика |  |
| 12. Необходимость антикоррозионной защиты (нанесение защитного покрытия) внутренней или наружной поверхности грязевика |  |
| 13. Наличие дополнительных люков-лазов в корпусе грязевика |  |
| 14. Необходимость приваривания опорных стоек к корпусу грязевика |  |
| 15. Необходимость оборудования грязевика верхней камерой с дренажами для улавливания и удаления из корпуса грязевика всплывающих загрязнений (с плотностью менее 1г/л) |  |
| 16. Необходимость оформления технического паспорта на грязевик: - технический паспорт изготовителя и инструкция по эксплуатации ГИГ, |  |
| 17. Необходимость оснащения патрубков грязевика фланцами: - входного и выходного патрубков, - дренажных патрубков. |  |

Ответственное лицо:	_______________	____________________________________

Подпись	Ф.И.О.

«____» ___________________ 2015г.

Дата заполнения